## Insumos
id | nombre | marca | equipo_medico | referencia | ubicacion | stock | stock_minimo | estado | moneda | precio_unit_valor | prom_anual | solicitud_compra
176 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO ODONTOLOGICA AEROSOL X250ML |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
115 | AGENTE SECANTE | STAT DRI PLUS |  |  |  | 11 | 1 | OK
175 | ALCOHOL ISOPROPILICO X LITROS |  | ELECTRONICA |  |  | 1 | 1 | OK
132 | ALCOHOL ISOPROPÍLICO COMPITT PROPHYL 315G | DELTA | LIMPIEZA |  |  | 0 | 1
140 | BATERIA 1.55 AG13/357A/CX44/LR44W | TMI | LASER DE OLMIO |  | 3M | 3 | 3
29 | BATERIA 12V 1.3 AH CAMAS |  |  |  |  | 1 | 1 | SIN STOCK | USD | 0
142 | BATERIAS 1,2V 1500MAH |  | ECG SUZUKEN CARDICO 306 |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
141 | BATERIAS 12V 17AH |  | CAMAS TRYKER INTOUCH |  | DEP 1 2D | 8 | 1 | SIN STOCK | ARS | 163790
143 | BATERIAS 12V 7AH |  | UPS |  |  | 16 | 1 | OK
116 | BRAKE | Stryker | CAMA INTOUCH |  |  | 8 | 1 | OK
22 | CABLE ADAPTADOR CICLOERGOMETRO ECG FS D-SUB 0.25 AC REF 2.310317 | SCHILLER | Schiller Sana Bike 1000 ERG 911 PLUS | ADAPTADOR FT-1 ¦ Conmil Web | 2J | 1 | 1 | OK | ARS | 762000 |  | 1
117 | CABLE ADAPTADOR DE SALIDA CARDIACA M1643A | PHILIPS |  |  | 2K | 15 | 1 | OK
118 | CABLE ADAPTADOR IBP 650-206 | PHILIPS |  |  | 2K | 20 | 1 | OK
150 | CABLE DE PARLANTE (ROJO NEGRO) EN METROS |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
119 | CABLE DE SALIDA CARDIACA M1642A | PHILIPS |  |  | 3K | 4 | 1 | OK
33 | CABLE ECG 3 DERIVACIONES ECOGRAFO | PHILIPS | ECG |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK | USD | 177.76
3 | CABLE ECG 3 DERIVACIONES M1672A | PHILIPS | ECOGRAFO / DESFIBRILADOR |  |  | 1 | 1 | OK | USD | 177.76 | 3 | 3
6 | CABLE ECG 3 DERIVACIONES M1673A | PHILIPS | Desfibrilador de onda Bifasica Efficia DFM100 |  |  | 6 | 1 | OK | USD | 177.76 | 3 | 5
4 | CABLE ECG 5 DERIVACIONES M1644A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 30 | 1 | OK | USD | 260.31 | 15 | 20
8 | CABLE ECG TRONCAL (5+5) (POLÍGRAFO) M1949A | PHILIPS | Poligrafo |  |  | 1 | 1 | OK |  | 0 | 0 | 0
7 | CABLE ECG TRONCAL 3 DERIVACIONES M1669A | PHILIPS | Desfibrilador de onda Bifasica Efficia DFM100 |  |  | 5 | 1 | OK | USD | 212.16 | 3 | 5
5 | CABLE ECG TRONCAL DE 5 DERIVACIONES M1668A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 4 | 1 | OK | USD | 271.77 | 10 | 20
148 | CABLE FICHA BANANA A BANANA JUEGO X2 |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
149 | CABLE FICHA BANANA A COCODRILO JUEGO X2 |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
182 | CABLE INTERLOOK 220V (3X0.75) 1.80 MTS COD. TASY 38450 |  |  | CODIGO TASY 38450 | D 12 | 50 | 10 | OK
34 | CABLE PACIENTE PARA CICLOERGOMETRO SCHILLER SANA BIKE 1000 ERG 911 PLUS CLIP | SCHILLER | ERGONOMETRIA | 2.400175 | 2J | 1 | 1 | OK | ARS | 1457445
2 | CABLE TRONCAL DE 4 CANALES DE EEG 9 DERIVACIONES | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) | 9989803180541 |  | 5 | 1 | OK | USD | 895.44 | 1 | 0
120 | CANISTER | Dameca | MESA DE ANESTESIA |  |  | 5 | 1 | OK
178 | CIANOCRILATO |  |  |  |  | 0 | 1
35 | DAMECA - SENSOR DE FLUJO ADULTOS |  | MESA DE ANESTESIA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
131 | DISCO SSD 2.5" SATA 6GBS 1T | HIKSEMI | OFTALMOLOGIA | V300 | BIOINGENIERIA | 1 | 1 | OK | ARS | 233000
37 | ECG PERITAS |  | ECG |  |  | 33 | 1 | OK
38 | ECG PINZAS | GENERICAS DE COLORES | ECG CARDICO 306 |  |  | 24 | 1 | OK
183 | ECG PINZAS ORIGINALES | ZUSUKEN LENTS | CARDICO 306 |  | 1J | 16 | 1
137 | ESPUMA LIMPIA TODO | TEKBOND | LIMPIEZA |  |  | 0 | 1
133 | ESPUMA MULTIPROPOSITO PARA LIMPIEZA EXTREMA ECO KLEEN | DELTA | LIMPIEZA |  |  | 0 | 1
171 | ESTAÑO EN PASTA |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
170 | ESTAÑO POR ROLLO X 1MM X 250G |  | ELECTRONICA |  |  | 9 | 1 | OK
177 | ESTAÑO POR ROLLO X 1MM X 500G |  |  |  |  | 1 | 1
144 | FICHA BANANA MACHO NEGRO |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
145 | FICHA BANANA MACHO ROJO |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
146 | FICHA COCODRILO NEGRO |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
147 | FICHA COCODRILO ROJO |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
168 | FUSIBLE NT00C 500V 120KA GL 20A |  | TABLEROS DE EQUIPOS |  |  | 6 | 1 | OK
169 | FUSIBLE NT00C 500V 120KA GL-GL 50A |  | TABLEROS DE EQUIPOS |  |  | 7 | 1 | OK
167 | FUSIBLE RT16NT00C 500V 120KA GL 16A |  | TABLEROS DE EQUIPOS |  |  | 7 | 1 | OK
179 | FUSIBLE VIDRIO 1A 20MM |  |  |  |  | 0 | 1
180 | FUSIBLE VIDRIO 2A 30MM |  |  |  |  | 0 | 1
158 | FUSIBLES 10A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
166 | FUSIBLES 10A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
152 | FUSIBLES 1A X 20 MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
160 | FUSIBLES 1A X 30 MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
153 | FUSIBLES 2A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
161 | FUSIBLES 2A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
154 | FUSIBLES 3A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
162 | FUSIBLES 3A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
155 | FUSIBLES 4A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
163 | FUSIBLES 4A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
151 | FUSIBLES 500 MA X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
159 | FUSIBLES 500 MA X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
156 | FUSIBLES 5A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
164 | FUSIBLES 5A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
157 | FUSIBLES 7A X 20MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
165 | FUSIBLES 7A X 30MM |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
25 | KIT DURABELT ZRIP 1078925/1073622 | PHILIPS | Alice 6 | AGIMED |  | 0 | 1 | SIN STOCK | ARS | 1074496.2 | 4 | 2
184 | LAMPARA DE XENON ASL-Y1952 |  | EPK-3000 PENTAX |  | 2I | 1 | 1 | OK | ARS | 5420800
134 | LIMPIACONTACTOS Y DESENGRASANTE DE GRAN PRESION CO2 CONTAMATIC SUPER VERDE | DELTA | LIMPIEZA |  |  | 0 | 1
46 | LIVETEC - MARCAPASO EXTERNO |  | MARCAPASOS |  |  | 1 | 1 | SIN STOCK
138 | LUBRICANTE ANTIOXIDANTE ATIHUMEDAD 216 CC / 155 GR | DW40 |  |  |  | 0 | 1
139 | LUBRICANTE SECO CON PTFE | DW40 SPECILIST |  |  |  | 0 | 1
28 | LÁMPARA HALÓGENA 3,5V 04900 REF 901181 | Welch Allyn | Oftalmoscopio | https://conmil.com.ar/es/store/ |  | 3 | 1 | OK | ARS | 277000 | 10 | 20
27 | LÁMPARA LED 3,5V 03100 REF 200720 | Welch Allyn | Otoscopio | https://conmil.com.ar/es/store/ | 2J | 23 | 1 | OK | ARS | 280000 | 10 | 20
172 | MALLA PARA DESOLDAR CON FLUX 3MM X 1,5MTS |  | ELECTRONICA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
18 | MANGUITO PNI ADULT 11 (25-34CM) | Welch Allyn | Tensiometro Digital | https://conmil.com.ar/es/store/ |  | 0 | 10 | OK | ARS | 106177 | 30 | 20
122 | MANGUITO PNI ADULTOS |  | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  | 1K | 17 | 10 | OK
9 | MANGUITO PNI ADULTOS M1574A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) | 989803104171 |  | 0 | 10 | OK | USD | 72.29 | 30 | 80
20 | MANGUITO PNI M-L (22-42CM) | Microlife | Tensiometro Digital | https://www.mercadolibre.com.ar/brazal-universal-para-tensiometro-digital-microlife-2242-cm/up/MLAU383417813?pdp_filters=item_id:MLA1803242736#is_advertising=true&searchVariation=MLAU383417813&backend_model=search-backend&position=5&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=0460d4a6-80bc-4ec8-b49a-a1b56ff8d01b&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=5&ad_click_id=ODM4ODMyN2ItNmQ2My00MmM1LWI4NzItZmFlMDY5YzYyZGM3 |  | 0 | 5 | SIN STOCK | ARS | 55211 |  | 30
19 | MANGUITO PNI OBESO ADULTO 12 (32-43CM) | Welch Allyn | Tensiometro Digital | https://conmil.com.ar/es/store/ |  | 47 | 1 | OK | ARS | 136125 |  | 0
21 | MANGUITO PNI OBESO L-XL (32-52CM) | Microlife | Tensiometro Digital | https://www.mercadolibre.com.ar/brazal-mango-obeso-32-a-52-cm-tensiometro-digital-microlife/up/MLAU307445902#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=3d0ed5ab-56be-47de-a74f-90d6ce9b7aa9&wid=MLA915164043&sid=search |  | 2 | 2 | OK | ARS | 89250 |  | 5
10 | MANGUITO PNI OBESO M1576A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 5 | 1 | OK | USD | 161.71 | 5 | 10
123 | MANGUITO SPACELABS 31-40 CM |  | MANGUITO |  | 1K | 1 | 2 | OK
47 | MAQUET - CASSETTES SERVO AIR |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
48 | MAQUET - CASSETTES SERVO I |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
49 | MAQUET - CASSETTES SERVO U |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
50 | MAQUET - FILTROS SERVO DUO GUARD |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
51 | MAQUET - MEMBRANA CASSETE ESPIRATORIO |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
52 | MAQUET - SERVO I CELDA DE O2 |  | RESPIRADOR |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
53 | MASIMO - SENSOR DE CO2 (REUTILIZABLE) |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
54 | MEMORIA SD - 32GB |  | MEMORIA |  |  | 3 | 1 | OK
55 | MEMORIA SD - 4GB |  | MEMORIA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
56 | MEMORIA SD - 8 GB |  | MEMORIA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
57 | MIR - TURBINA DESCARTABLE (ESPIROMETRIA) |  | ESPIROMETRO |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
58 | NEITZ - CARGADOR RETINOSCOPIO |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
63 | NELLCOR - OXIMETRO PORTATIL |  | OXIMETRO |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
64 | NELLCOR - SENSOR DE SPO2 |  | OXIMETRO |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
65 | OCULAR - LENTE DE 20 D |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
66 | OCULAR - LENTE DE 3 ESPEJOS |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
67 | PHILIPS - ADAPTADOR DUAL PI | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
72 | PHILIPS - CABLE ECG 5 DERIVACIONES (POLIGRAFO) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
75 | PHILIPS - CABLE ECG TRONCAL (5+5) (POLIGRAFO) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
76 | PHILIPS - CABLE ECG TRONCAL 3 DERIVACIONES | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
79 | PHILIPS - INTERMEDIARIO (DB9) SPO2 M1943A | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
82 | PHILIPS - INTERMEDIARIO BIS | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
80 | PHILIPS - INTERMEDIARIO GASTO CARDIACO M1642A | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
81 | PHILIPS - INTERMEDIARIO GASTO CARDIACO M1643A | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
83 | PHILIPS - INTERMEDIARIO PI | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
84 | PHILIPS - INTERMEDIARIO PI EDWARS | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
85 | PHILIPS - INTERMEDIARO P (GASTO CARDIACO MI) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
87 | PHILIPS - LINEAS MICROSTREAM ETCO2 | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
88 | PHILIPS - MANGUITO PNI PEDIATRICO | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
89 | PHILIPS - MEDIDOR DE PICO FLUJO | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
91 | PHILIPS - PROLONGADOR SPO2 | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
92 | PHILIPS - SENSOR DE TEMPERATURA - 21078A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
124 | PHILIPS - SENSOR SPO2 - M1196A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 3 | 1 | OK
93 | PHILIPS - SENSOR SPO2 TELEMETRO | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
94 | PHILIPS - SENSOR T (GASTO CARDIACO I) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
95 | PHILIPS - SENSOR T BANO (GASTO CARDIACO I) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
96 | PHILIPS - TELEMETRO | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
97 | PHILIPS - TRANSDUCTOR C6-2 (CONVEXO) | PHILIPS |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
125 | PICCO TEMPERATURE PROBE M1646A | PHILIPS |  |  | 2K | 19 | 1 | OK
103 | PILA AAA |  | PILA |  |  | 10 | 1 | OK
99 | PILA CR 1220 (3 VOLT) |  | PILA |  |  | 19 | 1 | OK
100 | PILA CR 2025 (3 VOLT) |  | PILA |  |  | 30 | 1 | OK
104 | PILA CR123 |  | MARCAPASOS |  |  | 18 | 1 | OK
101 | PILA CR2032 |  | PILA |  |  | 5 | 1 | OK
181 | PILA DE LITIO BR2 3A / CR123 |  | MARCAPASOS |  |  | 17 | 1 | OK
102 | PILA DE LITIO CR2 (3 VOLT) - (NAVEGADOR) |  | PILA |  |  | 28 | 1 | OK
126 | RELAY DE ESTADO SOLIDO PARA AUTOCLAVE STURD |  |  |  |  | 3 | 1 | OK
136 | REMOVEDOR DE FLUX | DELTA |  |  |  | 0 | 1
24 | SENSOR DE POSISICON DE VERTICAL 1078758 | PHILIPS | Alice 6 | AGIMED |  | 2 | 1 | OK | ARS | 491718.6 | 2 | 2
11 | SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO - RECTAL 21075A | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK | USD | 349.73 | 29 | 50
12 | SENSOR SPO2 - M1191BL | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) |  |  | 6 | 1 | OK | USD | 393.3 | 4 | 10
106 | SENSOR SPO2 MINDRAY PM-60 | mindray | OXIMETRO |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
1 | SET DE 9 LATIGUILLOS PARA MEDICION DE 4 CANALES DE EEG | PHILIPS | Monitor Multiparámetrico MX800 / MX450 (Philips) | 989803180561 |  | 1 | 1 | OK | USD | 686.79 | 5 | 10
13 | SET DE CABLE DE EEG 90 CM (5 CABLES) | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | Estudio del Sueño / EEG |  |  | 2 | 1 | OK | ARS | 8000 |  | 10
17 | SET DE CABLE PACIENTE ECG (5 CABLES) 90CM | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | Holter | D5-90S |  | 4 | 1 | OK | ARS | 49900 | 3 | 10
16 | SET DE CABLE PACIENTE ECG (7 CABLES) 60CM | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | Holter | D7-60S |  | 5 | 1 | OK | ARS | 59900 | 3 | 10
14 | SET DE LATIGUILLOS EEG 120CM (5 CABLES) | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | Estudio del Sueño / EEG |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK | ARS | 9500 | 5 | 10
15 | SET DE LATIGUILLOS EEG 200CM ( 5 CABLES) | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | Estudio del Sueño / EEG |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK | ARS | 15000 | 5 | 10
107 | SILFAB - FILTRO ASPIRADOR |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
135 | SILICONA ESPECIAL EN AEROSOL | ATHEIN 33 |  |  |  | 0 | 1
127 | SONDA DE TEMPERATURA CARDIACA | PHILIPS |  |  | 3K | 2 | 1 | OK
128 | SONDA DE TEMPERATURA PARA BANO 23002A | PHILIPS |  |  | 3K | 2 | 1 | OK
108 | SOUNTECH - MAPA OSCAR 2 |  | MAPA |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
109 | SOUNTECH M - MAPA OSCAR 2 MANGUITO 32-44CM |  | MAPA |  |  | 0 | 2 | SIN STOCK
129 | STRYKER - MOSFET REPUESTO DE FUENTE ALIMENTACION |  |  |  | AREA 51 | 15 | 1 | OK
26 | TERMISOR ORONASAL 1078754 | PHILIPS | Alice 6 | AGIMED |  | 0 | 1 | SIN STOCK |  | 0 |  | 4
111 | TRIAC PARA AUTOCLAVE STURD |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
112 | TUBULADURA PARA BOMBA DE IRRIGACION DE ENDOSCOPIO |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
113 | WELCH ALLYN - ILUMINADOR LARINGEO |  |  |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK
130 | WELCH ALLYN - POCKET LED (OTO/OFTALMO) |  | OTOSCOPIO / OFTALMOSCOPIO |  |  | 13 | 1 | OK
114 | YKDMED - SENSOR DE SP02 MINDRAY - NELLCOR |  | OXIMETRO |  |  | 0 | 1 | SIN STOCK

## Movimientos
id | fecha | insumo_id | insumo_nombre | tipo | cantidad | servicio | responsable | comprobante | comprobante_fecha | proveedor | usuario | precio_unit_valor | moneda
1 | 2026-06-02 17:56:26.530096 | 37 | ECG peritas | IN | 33 | [5 empty] | local
2 | 2026-06-02 17:58:05.107264 | 54 | Memoria SD - 32GB | IN | 3 | [5 empty] | local
3 | 2026-06-02 18:02:13.810711 | 104 | Pilas CR123 | IN | 18 | [5 empty] | local
4 | 2026-06-02 18:02:30.387550 | 102 | Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | IN | 30 | [5 empty] | local
5 | 2026-06-02 18:02:45.875026 | 100 | Pila CR 2025 (3 volt) | IN | 30 | [5 empty] | local
6 | 2026-06-02 18:03:06.931901 | 99 | Pila CR 1220 (3 volt) | IN | 19 | [5 empty] | local
7 | 2026-06-02 18:03:19.874907 | 101 | Pila CR2032 | IN | 5 | [5 empty] | local
8 | 2026-06-02 18:03:30.690640 | 103 | Pilas AAA | IN | 18 | [5 empty] | local
9 | 2026-06-02 18:04:49.731723 | 27 | Lámpara LED 3,5V 03100 REF 901181 | IN | 3 | [5 empty] | local | 280000 | ARS
10 | 2026-06-02 18:05:07.243713 | 27 | Lámpara LED 3,5V 03100 REF 901181 | AJUSTE | 8 | [5 empty] | local | 280000 | ARS
11 | 2026-06-02 18:05:27.317316 | 28 | Lámpara Halógena 3,5V 04900 REF 901181 | AJUSTE | 2 | [5 empty] | local | 277000 | ARS
12 | 2026-06-02 18:42:06.835880 | 9 | Manguito PNI Adultos M1574A | AJUSTE | 30 | [5 empty] | local | 72.29 | USD
13 | 2026-06-02 18:42:31.797428 | 18 | Manguito PNI Adult 11 (25-34cm) | AJUSTE | 37 | [5 empty] | local | 106177 | ARS
14 | 2026-06-02 20:33:51.558877 | 29 | Bateria 12V 1.3 Ah Camas | AJUSTE | 1 | [5 empty] | local | 0 | USD
15 | 2026-06-11 15:12:35.346189 | 103 | Pilas AAA | AJUSTE | 6 | [5 empty] | local
16 | 2026-06-11 18:36:45.434738 | 46 | Livetec - Marcapaso externo | AJUSTE | 1 | [5 empty] | local
17 | 2026-06-11 18:58:45.660633 | 131 | Disco SSD 2.5" SATA 6Gbs 1T | OUT | 1 | Consultorio externo |  |  |  |  | local | 233000 | ARS
18 | 2026-06-11 20:01:02.578792 | 2 | Cable Troncal de 4 canales de EEG 9 derivaciones | OUT | 1 | UTI |  |  |  |  | local | 895.44 | USD
19 | 2026-06-24 18:52:37.380074 | 18 | Manguito PNI Adult 11 (25-34cm) | AJUSTE | 2 | [5 empty] | local | 106177 | ARS
20 | 2026-07-08 14:06:31.586244 | 27 | Lámpara LED 3,5V 03100 REF 901181 | IN | 20 |  | ROBERTO MIOTTO |  |  |  | local | 280000 | ARS
21 | 2026-07-08 14:07:35.645354 | 22 | cable de ergonometria | IN | 1 |  | ROBERTO MIOTTO |  |  |  | local | 762000 | ARS
22 | 2026-07-08 14:08:43.724558 | 34 | Cable paciente para cicloergometro Schiller Sana Bike 1000 ERG 911 PLUS | IN | 1 |  | ROBERTO MIOTTO |  |  |  | local | 1457445 | ARS
23 | 2026-07-15 13:55:16.531933 | 21 | Manguito PNI Obeso L-XL (32-52cm) | IN | 2 | [5 empty] | local | 89250 | ARS
24 | 2026-07-15 14:00:56.632995 | 141 | Baterias 12V 17Ah | AJUSTE | 8 | [5 empty] | local | 163790 | ARS
25 | 2026-07-15 15:51:41.826019 | 143 | Baterias 12V 7ah | AJUSTE | 10 | [5 empty] | local
26 | 2026-07-15 17:38:06.288905 | 22 | CABLE ADAPTADOR CICLOERGOMETRO ECG FS D-SUB 0.25 AC REF 2.310317 | IN | 3 |  |  | OC 55435 |  |  | local | 762000 | ARS
27 | 2026-07-15 17:38:56.980693 | 22 | CABLE ADAPTADOR CICLOERGOMETRO ECG FS D-SUB 0.25 AC REF 2.310317 | AJUSTE | 3 | [5 empty] | local | 762000 | ARS
28 | 2026-07-15 17:54:46.407780 | 167 | Fusible RT16NT00C 500v 120KA gl 16a | IN | 7 | [5 empty] | local
29 | 2026-07-15 17:55:31.469265 | 168 | Fusible NT00C 500v 120KA Gl 20A | IN | 6 | [5 empty] | local
30 | 2026-07-15 17:55:43.787754 | 169 | Fusible NT00C 500v 120KA Gl-GL 50A | IN | 7 | [5 empty] | local
31 | 2026-07-16 14:19:58.168709 | 170 | ESTAÑO POR ROLLO x 0,5mm X 250g | AJUSTE | 9 | [5 empty] | local
32 | 2026-07-16 14:40:02.099917 | 175 | Alcohol isopropilico x litros | AJUSTE | 1 | [5 empty] | local
33 | 2026-07-20 15:04:29.596966 | 181 | PILA DE LITIO BR2 3A | AJUSTE | 20 | [5 empty] | local
34 | 2026-07-20 18:10:37.407281 | 181 | PILA DE LITIO BR2 3A / CR123 | OUT | 1 | UCO | MARCELO BARRIOS |  |  |  | local
35 | 2026-07-20 18:11:09.625982 | 181 | PILA DE LITIO BR2 3A / CR123 | OUT | 1 | UCO | MARCELO BARRIOS |  |  |  | local
36 | 2026-07-20 18:11:36.551135 | 181 | PILA DE LITIO BR2 3A / CR123 | OUT | 1 | UCO | MARCELO BARRIOS |  |  |  | local
37 | 2026-07-20 18:13:03.863950 | 102 | PILA DE LITIO CR2 (3 VOLT) - (NAVEGADOR) | OUT | 2 | QUIROFANOS | NOEL OLIVA |  |  |  | local
38 | 2026-07-21 19:22:20.552350 | 103 | PILA AAA | OUT | 2 | BIOINGENIERIA | MARCELO BARRIOS |  |  |  | local
39 | 2026-07-23 17:12:24.614645 | 182 | CABLE INTERLOOK 220V (3X0.75) 1.80 MTS | AJUSTE | 50 | [5 empty] | local
40 | 2026-07-23 18:30:42.047653 | 143 | BATERIAS 12V 7AH | IN | 6 |  |  |  | 2026-07-23 00:00:00.000000 | CIENTIFICA SAN LUIS | local
41 | 2026-07-23 18:37:43.934656 | 182 | CABLE INTERLOOK 220V (3X0.75) 1.80 MTS COD. TASY 38450 | IN | 50 | INSUMOS |  |  | 2026-07-23 00:00:00.000000 |  | local
42 | 2026-07-23 19:44:22.351145 | 38 | ECG PINZAS | AJUSTE | 24 |  | Roberto Miotto |  |  |  | local
43 | 2026-07-24 12:59:09.391017 | 184 | LAMPARA DE XENON ASL-Y1952 | IN | 1 |  |  | OC 55454 | 2026-06-12 00:00:00.000000 | CORPOMEDICA S.A. | local | 5420800 | ARS

## ConsumoHistorico
nombre_historico | anio | cantidad
Philips - Sensor de temperatura | 2021 | 48
Philips - Sensor de temperatura | 2022 | 41
Philips - Sensor de temperatura | 2023 | 25
Philips - Sensor de temperatura | 2024 | 23
Philips - Sensor de temperatura | 2025 | 50
Philips - Sensor de temperatura | 2026 | 0
Philips - Manguito PNI Adultos | 2021 | 49
Philips - Manguito PNI Adultos | 2022 | 37
Philips - Manguito PNI Adultos | 2023 | 11
Philips - Manguito PNI Adultos | 2024 | 44
Philips - Manguito PNI Adultos | 2025 | 11
Philips - Manguito PNI Adultos | 2026 | 0
Philips - Manguera PNI | 2021 | 48
Philips - Manguera PNI | 2022 | 34
Philips - Manguera PNI | 2023 | 1
Philips - Manguera PNI | 2024 | 8
Philips - Manguera PNI | 2025 | 33
Philips - Manguera PNI | 2026 | 10
Philips - Sensor SpO2 | 2021 | 48
Philips - Sensor SpO2 | 2022 | 35
Philips - Sensor SpO2 | 2023 | 3
Philips - Sensor SpO2 | 2024 | 9
Philips - Sensor SpO2 | 2025 | 29
Philips - Sensor SpO2 | 2026 | 6
Philips - Cable ECG troncal | 2021 | 48
Philips - Cable ECG troncal | 2022 | 37
Philips - Cable ECG troncal | 2023 | 7
Philips - Cable ECG troncal | 2024 | 3
Philips - Cable ECG troncal | 2025 | 5
Philips - Cable ECG troncal | 2026 | 1
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2021 | 0
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2022 | 2
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2023 | 23
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2024 | 3
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2025 | 57
Welch Allyn - Manguito PNI Adultos | 2026 | 11
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2021 | 48
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2022 | 36
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2023 | 0
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2024 | 1
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2025 | 3
Philips - Cable ECG 5 derivaciones | 2026 | 1
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2021 | 0
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2022 | 0
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2023 | 0
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2024 | 60
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2025 | 0
MIR - Turbina descartable (Espirometría) | 2026 | 0
Philips - Intermediario PI Edwars | 2021 | 0
Philips - Intermediario PI Edwars | 2022 | 19
Philips - Intermediario PI Edwars | 2023 | 0
Philips - Intermediario PI Edwars | 2024 | 5
Philips - Intermediario PI Edwars | 2025 | 0
Philips - Intermediario PI Edwars | 2026 | 24
Mindray - Sensor SPO2 | 2021 | 0
Mindray - Sensor SPO2 | 2022 | 0
Mindray - Sensor SPO2 | 2023 | 5
Mindray - Sensor SPO2 | 2024 | 12
Mindray - Sensor SPO2 | 2025 | 26
Mindray - Sensor SPO2 | 2026 | 2
Philips - Intermediario PI | 2021 | 0
Philips - Intermediario PI | 2022 | 27
Philips - Intermediario PI | 2023 | 8
Philips - Intermediario PI | 2024 | 1
Philips - Intermediario PI | 2025 | 3
Philips - Intermediario PI | 2026 | 0
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2021 | 0
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2022 | 0
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2023 | 0
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2024 | 0
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2025 | 35
Electro de copa 10mm 120cm reparado | 2026 | 0
ECG peritas | 2021 | 0
ECG peritas | 2022 | 14
ECG peritas | 2023 | 7
ECG peritas | 2024 | 13
ECG peritas | 2025 | 0
ECG peritas | 2026 | 0
Latiguillos EEG | 2021 | 0
Latiguillos EEG | 2022 | 10
Latiguillos EEG | 2023 | 8
Latiguillos EEG | 2024 | 15
Latiguillos EEG | 2025 | 0
Latiguillos EEG | 2026 | 0
Electro de copa 10mm 120cm | 2021 | 0
Electro de copa 10mm 120cm | 2022 | 0
Electro de copa 10mm 120cm | 2023 | 0
Electro de copa 10mm 120cm | 2024 | 0
Electro de copa 10mm 120cm | 2025 | 30
Electro de copa 10mm 120cm | 2026 | 0
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2021 | 28
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2022 | 0
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2023 | 0
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2024 | 0
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2025 | 0
Maquet - Manguera siliconada 22mm | 2026 | 0
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2021 | 0
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2022 | 0
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2023 | 16
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2024 | 7
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2025 | 5
Nellcor - Sensor de SPO2 | 2026 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG | 2021 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG | 2022 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG | 2023 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG | 2024 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG | 2025 | 25
Unimed - Cable Paciente ECG | 2026 | 2
Nellcor - Oxímetro portátil | 2021 | 0
Nellcor - Oxímetro portátil | 2022 | 0
Nellcor - Oxímetro portátil | 2023 | 0
Nellcor - Oxímetro portátil | 2024 | 25
Nellcor - Oxímetro portátil | 2025 | 0
Nellcor - Oxímetro portátil | 2026 | 0
Philips - Intermediario BIS | 2021 | 21
Philips - Intermediario BIS | 2022 | 0
Philips - Intermediario BIS | 2023 | 0
Philips - Intermediario BIS | 2024 | 0
Philips - Intermediario BIS | 2025 | 0
Philips - Intermediario BIS | 2026 | 0
Philips - Manguito PNI Obeso | 2021 | 0
Philips - Manguito PNI Obeso | 2022 | 11
Philips - Manguito PNI Obeso | 2023 | 3
Philips - Manguito PNI Obeso | 2024 | 4
Philips - Manguito PNI Obeso | 2025 | 0
Philips - Manguito PNI Obeso | 2026 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2021 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2022 | 2
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2023 | 1
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2024 | 13
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2025 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos | 2026 | 0
Maquet - Kit inicio servo U | 2021 | 16
Maquet - Kit inicio servo U | 2022 | 0
Maquet - Kit inicio servo U | 2023 | 0
Maquet - Kit inicio servo U | 2024 | 0
Maquet - Kit inicio servo U | 2025 | 0
Maquet - Kit inicio servo U | 2026 | 0
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2021 | 0
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2022 | 1
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2023 | 6
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2024 | 3
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2025 | 0
Welch Allyn - Manguito PNI Obesos | 2026 | 3
ECG peritas | 2021 | 0
ECG peritas | 2022 | 0
ECG peritas | 2023 | 0
ECG peritas | 2024 | 2
ECG peritas | 2025 | 10
ECG peritas | 2026 | 0
Maquet - Kit inicio servo Air | 2021 | 12
Maquet - Kit inicio servo Air | 2022 | 0
Maquet - Kit inicio servo Air | 2023 | 0
Maquet - Kit inicio servo Air | 2024 | 0
Maquet - Kit inicio servo Air | 2025 | 0
Maquet - Kit inicio servo Air | 2026 | 0
Pila CR 1220 (3 volt) | 2021 | 0
Pila CR 1220 (3 volt) | 2022 | 0
Pila CR 1220 (3 volt) | 2023 | 0
Pila CR 1220 (3 volt) | 2024 | 3
Pila CR 1220 (3 volt) | 2025 | 8
Pila CR 1220 (3 volt) | 2026 | 0
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2021 | 0
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2022 | 4
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2023 | 4
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2024 | 1
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2025 | 0
Holter - Cables paciente (juego x 7) | 2026 | 0
Memoria SD - 8 GB | 2021 | 0
Memoria SD - 8 GB | 2022 | 0
Memoria SD - 8 GB | 2023 | 5
Memoria SD - 8 GB | 2024 | 0
Memoria SD - 8 GB | 2025 | 0
Memoria SD - 8 GB | 2026 | 3
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2021 | 0
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2022 | 0
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2023 | 0
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2024 | 0
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2025 | 8
Pilas CR123 (Marcapasos) | 2026 | 0
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2021 | 0
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2022 | 0
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2023 | 0
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2024 | 1
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2025 | 6
Holter - Cables paciente (por unidad) | 2026 | 0
Memoria SD - 32GB | 2021 | 0
Memoria SD - 32GB | 2022 | 0
Memoria SD - 32GB | 2023 | 6
Memoria SD - 32GB | 2024 | 0
Memoria SD - 32GB | 2025 | 1
Memoria SD - 32GB | 2026 | 0
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2021 | 0
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2022 | 0
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2023 | 2
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2024 | 0
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2025 | 3
Philips - Cable ECG 3 derivaciones | 2026 | 2
Philips - Latiguillos EEG | 2021 | 0
Philips - Latiguillos EEG | 2022 | 3
Philips - Latiguillos EEG | 2023 | 3
Philips - Latiguillos EEG | 2024 | 1
Philips - Latiguillos EEG | 2025 | 0
Philips - Latiguillos EEG | 2026 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2021 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2022 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2023 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2024 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2025 | 6
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 03100 | 2026 | 1
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2021 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2022 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2023 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2024 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2025 | 7
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V 04900 | 2026 | 0
Carbones Centrifugas | 2021 | 0
Carbones Centrifugas | 2022 | 4
Carbones Centrifugas | 2023 | 1
Carbones Centrifugas | 2024 | 1
Carbones Centrifugas | 2025 | 0
Carbones Centrifugas | 2026 | 0
Lámpara Laringoscopios | 2021 | 0
Lámpara Laringoscopios | 2022 | 4
Lámpara Laringoscopios | 2023 | 1
Lámpara Laringoscopios | 2024 | 1
Lámpara Laringoscopios | 2025 | 0
Lámpara Laringoscopios | 2026 | 0
Philips - Medidor de pico Flujo | 2021 | 0
Philips - Medidor de pico Flujo | 2022 | 4
Philips - Medidor de pico Flujo | 2023 | 2
Philips - Medidor de pico Flujo | 2024 | 0
Philips - Medidor de pico Flujo | 2025 | 0
Philips - Medidor de pico Flujo | 2026 | 0
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2021 | 0
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2022 | 4
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2023 | 0
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2024 | 1
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2025 | 0
Batería 12V 1.3 Ah Camas | 2026 | 0
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2021 | 0
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2022 | 0
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2023 | 2
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2024 | 2
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2025 | 0
Philips - Manguito PNI pediátrico | 2026 | 1
Philips - Troncal EEG | 2021 | 0
Philips - Troncal EEG | 2022 | 2
Philips - Troncal EEG | 2023 | 0
Philips - Troncal EEG | 2024 | 1
Philips - Troncal EEG | 2025 | 1
Philips - Troncal EEG | 2026 | 1
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2021 | 0
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2022 | 0
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2023 | 0
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2024 | 0
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2025 | 4
Allice 6 - Banda de Abdomen | 2026 | 0
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2021 | 0
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2022 | 0
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2023 | 0
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2024 | 0
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2025 | 4
Allice 6 - Cable para banda de abdomen | 2026 | 0
ECG Electrodos precordiales | 2021 | 0
ECG Electrodos precordiales | 2022 | 1
ECG Electrodos precordiales | 2023 | 1
ECG Electrodos precordiales | 2024 | 0
ECG Electrodos precordiales | 2025 | 2
ECG Electrodos precordiales | 2026 | 0
Memoria SD - 4GB | 2021 | 0
Memoria SD - 4GB | 2022 | 0
Memoria SD - 4GB | 2023 | 0
Memoria SD - 4GB | 2024 | 3
Memoria SD - 4GB | 2025 | 0
Memoria SD - 4GB | 2026 | 1
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2021 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2022 | 2
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2023 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2024 | 2
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2025 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco MI) | 2026 | 0
NEITZ - Oftalmoscópio | 2021 | 0
NEITZ - Oftalmoscópio | 2022 | 2
NEITZ - Oftalmoscópio | 2023 | 0
NEITZ - Oftalmoscópio | 2024 | 1
NEITZ - Oftalmoscópio | 2025 | 0
NEITZ - Oftalmoscópio | 2026 | 0
Philips - Cable paciente Telémetro | 2021 | 0
Philips - Cable paciente Telémetro | 2022 | 3
Philips - Cable paciente Telémetro | 2023 | 0
Philips - Cable paciente Telémetro | 2024 | 0
Philips - Cable paciente Telémetro | 2025 | 0
Philips - Cable paciente Telémetro | 2026 | 0
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2021 | 0
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2022 | 2
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2023 | 0
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2024 | 1
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2025 | 0
Philips - PICCO Sensor T (Gasto cardíaco MI) | 2026 | 0
Philips - Telémetro | 2021 | 0
Philips - Telémetro | 2022 | 3
Philips - Telémetro | 2023 | 0
Philips - Telémetro | 2024 | 0
Philips - Telémetro | 2025 | 0
Philips - Telémetro | 2026 | 0
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2021 | 0
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2022 | 0
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2023 | 0
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2024 | 0
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2025 | 2
Allice 6 - Sensor de posicion corporal | 2026 | 0
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2021 | 0
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2022 | 0
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2023 | 0
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2024 | 0
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2025 | 2
Brake Cama Intouch Stryker REF 2131 | 2026 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2021 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2022 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2023 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2024 | 2
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2025 | 0
Dameca - Sensor de flujo Adultos (usado) | 2026 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2021 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2022 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2023 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2024 | 2
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2025 | 0
Philips - Intermediario (Gasto cardíaco I) | 2026 | 0
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2021 | 0
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2022 | 2
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2023 | 0
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2024 | 0
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2025 | 0
Philips - Intermediaro P (Gasto cardíaco MI) | 2026 | 0
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2021 | 0
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2022 | 2
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2023 | 0
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2024 | 0
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2025 | 0
Philips - Sensor SpO2 Telémetro | 2026 | 0
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2021 | 0
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2022 | 0
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2023 | 0
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2024 | 2
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2025 | 0
Philips - Sensor T (Gasto cardíaco I) | 2026 | 0
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2021 | 0
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2022 | 0
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2023 | 0
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2024 | 0
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2025 | 2
Pila de Litio CR2 (3 volt) - (Navegador) | 2026 | 0
Pilas AAA | 2021 | 0
Pilas AAA | 2022 | 0
Pilas AAA | 2023 | 0
Pilas AAA | 2024 | 0
Pilas AAA | 2025 | 2
Pilas AAA | 2026 | 0
Silfab - Filtro aspirador | 2021 | 0
Silfab - Filtro aspirador | 2022 | 2
Silfab - Filtro aspirador | 2023 | 0
Silfab - Filtro aspirador | 2024 | 0
Silfab - Filtro aspirador | 2025 | 0
Silfab - Filtro aspirador | 2026 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2021 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2022 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2023 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2024 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2025 | 0
Triac para autoclave Sturd | 2026 | 2
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2021 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2022 | 1
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2023 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2024 | 0
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2025 | 1
Welch Allyn - Lámpara Halógena 3,5V | 2026 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2021 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2022 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2023 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2024 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2025 | 0
Agente Secante (STAT DRI plus) | 2026 | 1
Bioimedic - Ergómetro | 2021 | 0
Bioimedic - Ergómetro | 2022 | 0
Bioimedic - Ergómetro | 2023 | 0
Bioimedic - Ergómetro | 2024 | 0
Bioimedic - Ergómetro | 2025 | 1
Bioimedic - Ergómetro | 2026 | 0
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2021 | 0
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2022 | 0
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2023 | 0
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2024 | 1
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2025 | 0
Dameca - Sensor de flujo Pedriátrico | 2026 | 0
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2021 | 0
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2022 | 0
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2023 | 0
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2024 | 1
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2025 | 0
NEITZ - Lámpara Oftalmoscópio | 2026 | 0
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2021 | 0
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2022 | 0
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2023 | 0
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2024 | 0
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2025 | 1
Philips - Cable ECG troncal 3 derivaciones | 2026 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2021 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2022 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2023 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2024 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2025 | 1
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2026 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2021 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2022 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2023 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2024 | 0
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2025 | 1
Philips - Sensor T baño (Gasto cardíaco I) | 2026 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2021 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2022 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2023 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2024 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2025 | 0
Relay de estado sólido para autoclave Sturd | 2026 | 1
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2021 | 0
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2022 | 0
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2023 | 0
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2024 | 1
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2025 | 0
SounTech M - MAPA Oscar 2 | 2026 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2021 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2022 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2023 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2024 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2025 | 0
Tubuladura para bomba de irrigacion de endoscopio | 2026 | 1
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2021 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2022 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2023 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2024 | 0
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2025 | 1
Unimed - Cable Paciente ECG (5 CABLES) | 2026 | 0
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2021 | 0
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2022 | 0
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2023 | 0
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2024 | 0
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2025 | 1
Welch Allyn - Pocket Led (Oto/Oftalmo) | 2026 | 0