## INSUMOS DE EQUIPOS
ITEM | STOCK | EQUIPO MEDICO | MARCA | REF | IMAGEN ILUSTRTIVA | SOLICITUD DE COMPRA | PROMEDIO ANUAL | PRECIO
Set de 9 Latiguillos para medicion de 4 canales de EEG | 1 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS | 989803180561 | #VALUE! | 10 | 5 | USD 686,79
Cable Troncal de 4 canales de EEG 9 derivaciones | 6 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS | 9989803180541 | #VALUE! | 0 | 1 | USD 895,44
Cable ECG 3 derivaciones M1672A | 1 | Ecografo | PHILIPS |  | #VALUE! | 3 | 3 | USD 177,76
Cable ECG 5 derivaciones M1644A | 30 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS |  | #VALUE! | 20 | 15 | USD 260,31
Cable ECG troncal de 5 derivaciones M1668A | 4 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS |  | #VALUE! | 20 | 10 | USD 271,77
Cable ECG 3 derivaciones M1673A | 6 | Desfibrilador de onda Bifasica Efficia DFM100 | PHILIPS |  | #VALUE! | 5 | 3 | USD 177,76
Cable ECG troncal 3 derivaciones M1669A | 5 | Desfibrilador de onda Bifasica Efficia DFM100 | PHILIPS |  | #VALUE! | 5 | 3 | USD 212,16
Cable ECG troncal (5+5) (polígrafo) M1949A | 1 | Poligrafo | PHILIPS |  | #VALUE! | 0 | 0
Manguito PNI Adultos M1574A | 30 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS | 989803104171 | #VALUE! | 80 | 30 | USD 72,29
Manguito PNI Obeso M1576A | 5 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS |  | #VALUE! | 10 | 5 | USD 161,71
Sensor de temperatura esofagico - rectal 21075A | 0 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS |  | #VALUE! | 50 | 29 | USD 349,73
Sensor SpO2 - M1191BL | 15 | Monitor Mulpiparametrico MX800 / MX450 (Philips) | PHILIPS |  | #VALUE! | 10 | 4 | USD 393,3
Set de cable de EEG 90 cm (5 cables) | 2 | Estudio del Sueño / EEG | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL |  | #VALUE! | 10 |  | $8000 C/U APROX.
Set de Latiguillos EEG 120CM (5 cables) | 0 | Estudio del Sueño /EEG | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL |  | #VALUE! | 10 | 5 | $9500 C/U APROX.
Set de Latiguillos EEG 200CM ( 5 cables) | 0 | Estudio del Sueño /EEG | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL |  | #VALUE! | 10 | 5 | $15000 C/U APROX.
Set de Cable Paciente ECG (7 CABLES) 60CM | 5 | Holter | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | D7-60S | #VALUE! | 10 | 3 | 59900
Set de Cable Paciente ECG (5 CABLES) 90CM | 4 | Holter | Insumos Hospitalarios ¦ Cardiosistemas SRL | D5-90S | #VALUE! | 10 | 3 | 49900
Manguito PNI Adult 11 (25-34cm) | 39 | Tensiometro Digital | Welch Allyn | https://conmil.com.ar/es/store/ | #VALUE! | 20 | 30 | 106177
Manguito PNI Obeso Adulto 12 (32-43cm) | 47 | Tensiometro Digital | Welch Allyn | https://conmil.com.ar/es/store/ | #VALUE! | 0 |  | 136125
Manguito PNI M-L (22-42cm) | 0 | Tensiometro Digital | Microlife | https://www.mercadolibre.com.ar/brazal-universal-para-tensiometro-digital-microlife-2242-cm/up/MLAU383417813?pdp_filters=item_id:MLA1803242736#is_advertising=true&searchVariation=MLAU383417813&backend_model=search-backend&position=5&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=0460d4a6-80bc-4ec8-b49a-a1b56ff8d01b&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=5&ad_click_id=ODM4ODMyN2ItNmQ2My00MmM1LWI4NzItZmFlMDY5YzYyZGM3 | #VALUE! | 30 |  | 55211
Manguito PNI Obeso L-XL (32-52cm) | 0 | Tensiometro Digital | Microlife | https://www.mercadolibre.com.ar/brazal-mango-obeso-32-a-52-cm-tensiometro-digital-microlife/up/MLAU307445902#polycard_client=search-desktop&search_layout=grid&position=3&type=product&tracking_id=3d0ed5ab-56be-47de-a74f-90d6ce9b7aa9&wid=MLA915164043&sid=search | #VALUE! | 5 |  | 89250
cable de ergonometria | 0 | Schiller Sana Bike 1000 ERG 911 PLUS | SCHILLER | ADAPTADOR FT-1 ¦ Conmil Web | #VALUE! | 1 |  | 762000
Cable paciente para cicloergometro | 0 | Schiller Sana Bike 1000 ERG 911 PLUS | SCHILLER | https://conmil.com.ar/es/producto/cable-paciente-ecg---clip | #VALUE! | 1 |  | 1457445
Sensor de posisicon de vertical 1078758 | 2 | Alice 6 | PHILIPS | AGIMED | #VALUE! | 2 | 2 | 491718.6
kit Durabelt zRip 1078925/1073622 | 0 | Alice 6 | PHILIPS | AGIMED | #VALUE! | 2 | 4 | 1074496.2
Termisor Oronasal 1078754 | 0 | Alice 6 | PHILIPS | AGIMED | #VALUE! | 4
Lámpara LED 3,5V 03100 REF 901181 | 8 | Otoscopio | Welch Allyn | https://conmil.com.ar/es/store/ | #VALUE! | 20 | 10 | 280000
Lámpara Halógena 3,5V 04900 REF 901181 | 1 | Oftalmoscopio | Welch Allyn | https://conmil.com.ar/es/store/ | #VALUE! | 20 | 10 | 277000